## Grunddaten
Für Kostenermittlg. Ausblenden
Grunddaten zum Baubegehungsbericht
Kirchenkreis:
Kirchengemeinde:
Gebäude:
Grunddaten
Gebäude / Wohnung 1
Standort
Baudenkmal
Baujahr
Umbauter Raum [m³]
Nutzfläche (Wohnfläche) [m²]
Heizung
Heizungsbaujahr
Leistung [kW]
Aufheizautomatik
Tankanlage (Standort/Art):
Fassungsvermögen [l]
Wiederkehrende Prüfungen / Wartungsverträge
| Turnus | Letzte Prüfung/Wartung am:
Baubegehung Kirchengemeinde | 1 Jahr
Baubegehung AfBuK | 3 Jahre
Brennstofflager | 5 Jahre
E-Check beweglicher Geräte | 1/2 Jahr
E-Check ortsfester Anlagen | 4 Jahre
Feuerlöscher | 2 Jahre
Heizungsanlage | 1 Jahr
Geläut / Uhr | 1 Jahr
Orgel | 2-3 Jahre
Blitzschutzanlage | 2/4/6 Jahre
Dachrinnenreinigung | 1 Jahr
Sonstiges (z.B. Aufzug) | 1 Jahr
Auflagen aus der Baugenehmigung (Fluchtwege, Brandschutztüren)

## Jährlich
Baubegehungsbericht
Kirchenkreis Potsdam |  | Jährliche Baubegehung am
Außerordentliche Baubegehung am
Kirchengemeinde:
Gebäude:
| in Ordnung ² | Erledigung durch | Beschreibung des Zustandes /der Mängel / Schäden und der erforderlichen Maßnahmen, ggfs. Extra-Blatt und Fotos | Wartungs-vertrag vorhanden?² | Energie-einsparung | Dringlichkeit für Standsicherheit, Dauerhauftigkeit, Verkehrssicherheit
[6 empty] | I | II | III | IV
1 Dach - Außen
1.1 Dacheindeckung/Ortgang
1.2 Schornstein
1.3 Rinnen/Fallrohre/Standrohre
1.4 Bekrönung
1.5 Uhr/Zeiger/Zifferblatt
1.6 Schallöffnungen
1.7 Blitzschutz
1.8 Sonstiges Dach außen
2 Wand - Außen
2.1 Außenmauerwerk/Putz/ Verkleidungen
2.2 Außenanstrich
2.3 Sockel/Gesimse/Leibungen
2.4 Fenster
2.5 Außentüren
2.6 Beleuchtung
2.7 Wege/Außenanlagen
2.8 Einfriedungen
2.9 Sonstiges Wand außen
3 Dachboden - Innen
3.1 Dachkonstruktion (Schwellen, Sparren, …)
3.2 Laufstege / Leitern
3.3 Wärmedämmung
3.4 Schornstein
3.5 Turmuhrenanlage
3.5 Glocken / Glockenstuhl
3.6 Läuteanlage
3.7 Sonstiges Dach innen
4 Innenräume
4.1 Wände
4.2 Decken
4.3 Fußböden
4.4 Treppen
4.5 Emporen/Brüstungen
4.6 Fenster
4.7 Türen
4.8 Heizkörper und Rohrleitungen
4.9 Fußbodenbeläge
4.10 Sonstiges Innenräume
5 Ausstattungsgegenstände
5.1 Kirchengestühl/Bänke
5.2 Orgel/Orgelgehäuse
5.3 Altar
5.4 Kanzel
5.5 Taufe
5.6 Abendmahls- und Taufgerät
5.7 sonst. Ausstattungsgegenstände
6 Betriebstechnische Anlagen
6.1 Elektroinstallation
6.2 Beleuchtung
6.3 Heizung (Kessel, Brenner, ...)
6.4 Brennstofflager/Tank/ Schornstein
6.5 Sanitärinstallation (Rohrleitungen, Objekte, ...)
6.6 Abwasseranlage (Pumpen, Leitungen, ...)
6.7 Lautsprecheranlagen
6.8 Sonstiges Betriebstechnik
7 Außengelände
7.1 Wege, Zufahrt
7.2 Außenbeleuchtung
7.3 Bäume, Gehölze
7.4 Wasserableitung, Bewässerung
7.5 Umzäunung
7.6 Sonstiges Außengelände
Weitere Bemerkungen / Vorschläge / Empfehlungen zur Energieeinsparung / Barrierefreiheit
Aufgestellt: ..............................................………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschriften
Anmerkungen:
1 Für jedes Gebäude und für jede Wohnung ist ein neues Formular zu verwenden. Nicht Zutreffendes bitte streichen.
2 Die Spalten "In Ordnung" und "Wartungsvertrag" sind nur abzuhaken.
Dringlichkeitsstufen zur Beurteilung von Standsicherheit, Dauerhaftigkeit, Verkehrssicherheit:
I - Erheblicher Schaden, sofortige Maßnahmen erforderlich, sofort Fachleute und ggfs. Bauamt hinzuziehen
II - Instandsetzung erforderlich, ggfs. statische Überprüfung
III - Nicht gravierend, kein unmittelbarer Handlungsbedarf
IV - Wünschenswerte Maßnahme
Verteiler: |  |  | Bei der Begehung beachten: Eigene Sicherheit!
Kreiskirchenrat |  |  | Begehungen immer zu zweit durchführen!
Landeskirchliches Bauamt |  |  | • Zollstock
Baubeauftragte Kirchenkreis |  |  | • Taschenlampe
Kirchliches Verwaltungsamt |  |  | • Fernglas
Gebäudeakte bei KGM/ KK (Original) |  |  | • Lappen
• Fotoapparat oder Mobiltelefon mit Fotofunktion
• FFP 2 Maske
• Festes Schuhwerk und Kleidung
• Klemmbrett mit vorbereiteten Listen, Kugelschreiber
Quellen: KK Wolfsburg-Wittingen, Kirchenamt Gifhorn. EKBO: Baubegehung f. kirchl.Körperschaften u. Gliederungen (Stand 24.03.2022). Für KK Potsdam angepasst 2024 Löh.

## 3 jährl.
Baubegehungsbericht
Kirchenkreis: |  |  |  | 3-jährl. Baubegehung
Kirchengemeinde: |  |  |  | am
Gebäude:
Teilnehmer:
| in Ordnung ² | Erledigung durch | Beschreibung der Mängel/Schäden und der erforderlichen Maßnahmen | Energie-einsparung | Dringlichkeit |  |  |  | Geschätzte Kosten
[5 empty] | I | II | III | IV
1 Dach - Außen
1.1 Dacheindeckung/Ortgang
1.2 Schornstein
1.3 Rinnen/Fallrohre/Standrohre
1.4 Bekrönung
1.5 Uhr/Zeiger/Zifferblatt
1.6 Schallöffnungen
1.7 Blitzschutz
2 Wand - Außen
2.1 Außenmauerwerk/Putz/ Verkleidungen
2.2 Außenanstrich
2.3 Sockel/Gesimse/Leibungen
2.4 Fenster
2.5 Außentüren
2.6 Beleuchtung
2.7 Wege/Außenanlagen
2.8 Einfriedungen
3 Dachboden - Innen
3.1 Dachkonstruktion (Schwellen, Sparren, …)
3.2 Laufstege / Leitern
3.3 Wärmedämmung
3.4 Schornstein
3.5 Turmuhrenanlage
3.5 Glocken / Glockenstuhl
3.6 Läuteanlage
4 Innenräume
4.1 Wände
4.2 Decken
4.3 Fußböden
4.4 Treppen
4.5 Emporen/Brüstungen
4.6 Fenster
4.7 Türen
4.8 Heizkörper und Rohrleitungen
4.9 Fußbodenbeläge
5 Ausstattungsgegenstände
5.1 Kirchengestühl/Bänke
5.2 Orgel/Orgelgehäuse
5.3 Altar
5.4 Kanzel
5.5 Taufe
5.6 Abendmahls- und Taufgerät
5.7 sonst. Ausstattungsgegenstände
6 Betriebstechnische Anlagen
6.1 Elektroinstallation
6.2 Beleuchtung
6.3 Heizung (Kessel, Brenner, ...)
6.4 Brennstofflager/Tank/ Schornstein
6.5 Sanitärinstallation (Rohrleitungen, Objekte, ...)
6.6 Abwasseranlage (Pumpen, Leitungen, ...)
6.7 Lautsprecheranlagen
Weitere Bemerkungen oder Feststellungen / Vorschläge / Empfehlungen zur Energieeinsparung
Summe Maßnahmen zur Energieeinsparung | [8 empty] | 0
Summe Dringlichkeit I - Unfall, Einsturz |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Summe Dringlichkeit II - Vorbeugung, Substanzsicherung |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Summe Dringlichkeit III - Bauunterhaltung |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Summe Dringlichkeit IV - Wünschenswert | [8 empty] | 0
Gesamtsumme | [8 empty] | 0
Aufgestellt: ..............................................………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift
Anmerkungen:
1 Für jedes Gebäude und für jede Wohnung ist ein neues Formular zu verwenden.
2 Die Spalte "In Ordnung" ist nur abzuhaken.
3 Eine Kostenermittlung ist nur in 3-jährigem Turnus durch Baufachleute/AfBuK erforderlich
4 Zur korrekten Berechnung der einzelnen Summen ist für jeden Einzelbetrag ein "x" in der Spalte Energieeinsparung bzw. Dringlichkeit erforderlich. Ansonsten wird Fehler angezeigt.
Verteiler
Kirchenvorstand, Baubeauftragte
Kirchenkreisvorstand,
Amt für Bau- und Kunstpflege
Akte